## RQCCA42,1 Termohigrometro
[6 empty] | CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO | [11 empty] | RQ CCA42,1 Termohigrômetro | [5 empty] | R05 15 07 07I |  |  | Preencha somente os campos em amarelo
[6 empty] | (Certificate of calibration) | [16 empty] | Nº.: | [5 empty] | Ano | Mês | Tecnico
Nº. Certificado
[6 empty] | Empresa (Company): | [5 empty] | 0 | [14 empty] | (Ex. 100, 101...:
[6 empty] | Endereço (Adress): | [5 empty] | 0 | [14 empty] | Empresa:
[12 empty] | 0 | [14 empty] | Endereço:
[6 empty] | Grandeza (Quantity): | [5 empty] | Temperatura e umidade relativa do ar | [14 empty] | Cidade - Estado
[6 empty] | Instrumento (Instruments): | [5 empty] | 0 | [14 empty] | Instrumento: |  |  |  | Seleção
Local, setor, área, equipamento...
[6 empty] | Marca (Brand): | [5 empty] | 0 | [14 empty] | Marca:
[6 empty] | Modelo (Model): | [5 empty] | 0 | [14 empty] | Modelo:
[6 empty] | Nº. Série (Serie Number): | [5 empty] | 0 | [14 empty] | Tipo: |  |  |  | Não criar mais campos apenas informar se é digital ou analógico
[6 empty] | Identificação (Identification): | [5 empty] | 0 | [14 empty] | Nº.série:
Identificação:
[6 empty] | Temperatura (IN) (Temperature (IN)): | [19 empty] | Temperatura (IN) | Escala: |  |  | a |  | ºC | Seleção
[6 empty] | Escala Temp. (Scale): | [5 empty] | 0 | a | 0 | ºC | [11 empty] | Faixa de uso: |  |  | a |  | ºC | Seleção
[6 empty] | Faixa de uso (Track usage): | [5 empty] | Não especificado | [14 empty] | Valor de uma divisão: |  |  | ºC
[6 empty] | Menor divisão (Scale interval): | [5 empty] | 0 | ºC | [12 empty] | Temperatura (OUT) | Escala: |  |  | a |  | ºC | Seleção
[27 empty] | Faixa de uso: |  |  | a |  | ºC | Seleção
[6 empty] | Temperatura (OUT) (Temperature (OUT)): | [20 empty] | Valor de uma divisão: |  |  | ºC
[6 empty] | Escala Temp. (Scale): | [5 empty] | 0 | a | 0 | ºC | [10 empty] | Umidade relativa do ar | Escala: |  |  | a |  | UR% | Seleção
[6 empty] | Faixa de uso (Track usage): | [5 empty] | Não especificado | [14 empty] | Faixa de uso: |  |  | a |  | UR% | Seleção
[6 empty] | Menor divisão (Scale interval): | [5 empty] | 0 | ºC | [13 empty] | Valor de uma divisão: |  |  | UR%
Umidade relativa do ar (Relative humidity air):
[6 empty] | Escala (Scale): | [5 empty] | 0 | a | 0 | UR%
[6 empty] | Faixa de uso (Track usage): | [5 empty] | Não especificado
[6 empty] | Menor divisão (Scale interval): | [5 empty] | 0 | UR%
Calibração Temperatura interna (IN) (Temperature inner (IN) calibration) | [9 empty] | ºC
[27 empty] | V.V.C | V.I.I. |  |  | ABS | Erro + Incerteza | Incerteza dos Padrões |  |  | Fator k Padrão | resíduo
Referência | Indicado |  |  |  |  | Erro |  |  |  |  | Erro % | [5 empty] | Desvio Padrão |  | Incerteza Expandida U |  |  | Fator k |  |  |  | RESULTADO |  | 1 | 2 | 3 |  |  |  |  | NÃO APAGAR
0 | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  |  | 2 |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | 0 | 2 | 0.0046662
0 | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  |  | 2 |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | 0 | 2 | -0.030609
0 | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  |  | 2 |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | 0 | 2 | 0.050781
0 | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  |  | 2 |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | 0 | 2 | -0.038764
0 | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  |  | 2 |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | 0 | 2 | 0.013925
Erro máximo expandido (Maximum error expanded): | [5 empty] | #DIV/0! |  |  | ºC
Calibração Temperatura externa (OUT) (Temperature outer (OUT) calibration) | [9 empty] | ºC
[27 empty] | V.V.C | V.I.I. |  |  | ABS | Erro + Incerteza | Incerteza dos Padrões |  |  | Fator k Padrão | resíduo
Referência | Indicado |  |  |  |  | Erro |  |  |  |  | Erro % | [5 empty] | Desvio Padrão |  | Incerteza Expandida U |  |  | Fator k |  |  |  | RESULTADO |  | 1 | 2 | 3 |  |  |  |  | NÃO APAGAR
0 | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  |  | 2 |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | 0 | 2 | 0.0046662
0 | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  |  | 2 |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | 0 | 2 | -0.030609
0 | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  |  | 3 |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | 0 | 2 | -0.030609
0 | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  |  | 2 |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | 0 | 2 | 0.050781
0 | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  |  | 2 |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | 0 | 2 | 0.050781
Erro máximo expandido (Maximum error expanded): |  |  |  |  | #DIV/0! |  |  | ºC
Calibração Umidade Relativa do ar (Calibration humidity of the air) | [9 empty] | UR%
[27 empty] | V.V.C | V.I.I. |  |  | ABS | Erro + Incerteza | Incerteza dos Padrões |  |  | Fator k Padrão | resíduo
Referência | Indicado |  |  |  |  | Erro |  |  |  |  | Erro % | [5 empty] | Desvio Padrão |  | Incerteza Expandida U |  |  | Fator k |  |  |  | RESULTADO |  | 1 | 2 | 3 |  |  |  |  | NÃO APAGAR
0 | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  |  | 2 |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | 0 | 2 | 0.0046662
0 | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  |  | 2 |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | 0 | 2 | -0.030609
0 | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  |  | 3 |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | 0 | 2 | -0.030609
0 | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  |  | 2 |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | 0 | 2 | 0.050781
0 | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  |  | 2 |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | 0 | 2 | 0.050781
Erro máximo expandido (Maximum error expanded): |  |  |  |  | #DIV/0! |  |  | UR%
Condições Ambientais (Environmental conditions) | [26 empty] | Local | [6 empty] | Seleção
Local da Calibração (Location calibration): |  |  |  |  | 0 | [21 empty] | Temperatura |  |  |  | ºC
Temperatura Ambiente (Environment temperature): |  |  |  |  | ºC |  | Umidade Relativa (Humidity on): | [5 empty] | % | [13 empty] | Umidade Relativa |  |  |  | %
Rastreabilidade dos padrões de referência utilizados (Traceability of reference standards used) | [26 empty] | Padrões Utilizados
0 | [36 empty] | Seleção
0
0
A calibração dos nossos padrões de referência é rastreável a padrões nacionalmente ou internacionalmente reconhecidos, atendendo os requisitos das normas NBR ISO 9000, NBR ISO14000, NBR ISO17025, NBR ISO22000.... Este certificado atende as exigências da norma NBR ISO17025 (Reference is traceable to nationally or internationally recognized standards, given the requirements of ISO 9000, ISO14000, ISO17025, ISO22000 standard NBR. This certificate meets the requirements of the standard NBR ISO17.025).
Comentários e Observações (Reviews and comments) | [26 empty] | Data da calibração:
Referência: Valor lido no instrumento padrão. (Reference: Value read on standard instrument). | [26 empty] | Próxima calibração: |  |  |  | Seleção
Indicado: Valor indicado pelo instrumento, Calibração realizada por comparação com amostragem à média de 3 leituras (justificando resolução e valores aparentemente diferentes da resolução do seu instrumento). (Indicated: Value indicated by the instrument, Calibration performed by comparison with sampling to the average of 3 readings (justifying resolution and apparently different values ​​of the resolution of your instrument)). | [26 empty] | Emissão do certificado: |  |  |  | Seleção
Erro = Indicado - Referência. (Error = Indicated - Reference).
Erro %: Erro expressado sobre forma de percentual do valor indicado no instrumento. (Percentage error = Error expressed in the form of percentage of the value specified in the instrument).
Erro máximo expandido = Maior erro + incerteza. (Error expanded = Maximum error + Uncertainty).
A incerteza indicada corresponde à incerteza expandida baseada em uma incerteza padronizada combinada, multiplicada por um fator de abrangência K=2, para um nível de confiança de aproximadamente 95%. (The uncertainty indicated is the expanded uncertainty based on a combined standard uncertainty, multiplied by a factor of coverage K = 2, for a confiance level of approximately 95%).
Procedimento utilizado (Procedure used): |  |  | IT CAL | 42 | Referências (References): |  |  |  |  | Portaria INMETRO nº 029 de 10/03/95, , ,
A data da próxima calibração, quando indicada, foi informada pelo cliente, conforme NBR ISO17025. (The date of next calibration, when indicated, was informed by the client, as NBR ISO17025).
Este certificado é válido somente para o instrumento submetido à calibração, nas condições especificadas, não sendo extensivo a qualquer outro instrumento ou lote. (This certificate is valid only for the instrument submitted to calibration, under the conditions specified, it shall not extend to any other instrument or batch.)
Data da calibração (Date of calibration): | [5 empty] | 0 |  |  |  | Técnico de calibração (Calibration technical): | [7 empty] | #N/A |  |  | Signatário autorizado
Data da próxima calibração (Date of next calibration): | [9 empty] | Emissão do certificado (Writing certificate): | [7 empty] | 0 |  |  | (Authorized signatory)
François Fernandez
Local, setor, área, equipamento... (Location , sector , area , equipment ...):
Avaliação do resultado: É importante que avalie os resultados do seu instrumento e emita a aprovação final, acesse nosso site e baixe o documento de apoio para lhe auxiliar www.precisometrologia.com.br (It is important that you evaluate the results of your instrument and issue the final approval, access our website and download the support document).
Área para uso exclusivo do cliente (Area for the exclusive use of the client)
Facultativo: Indique aqui o local de uso, facilitando rastreamento, lembrando que as normas NBR ISO9001:2008, NBR ISO17.025:2008, BPQPh (por exemplo...) não exigem estas informações no certificado, e que poderá restringir sua flexibilidade no uso do instrumento. (Enter here the sector of use , facilitating tracking, remembering that the NBR ISO9001: 2008, NBR ISO17.025: 2008 BPQPh (for example ...) do not require this information in the certificate, and that may restrict its flexibility in the use of instrument.
Identificação (Identification): |  | ..................................................................................
Local, setor, área, equipamento... (Location , sector , area , equipment ...):
Avaliação do resultado: A calibração consiste na comparação dos resultados medidos no seu instrumento com os valores indicados por padrões nacionalmente ou internacionalmente reconhecidos. Quando possível, podemos ajustar seu instrumento (sujeito à avaliação técnica e comercial e por mera liberalidade). Neste caso, indicaremos os resultados antes e depois do ajuste. A norma NBR ISO17.025:2008 nos impede de aprovar ou reprovar o uso do seu instrumento. Quando existe alguma norma determinando o erro máximo admissível, ela é citada e o resultado aprovado ou reprovado é indicado, sem caracter legal ou compulsório. É importante que avalie os resultados do seu instrumento em função da criticidade o seu processo (avaliando o erro máximo que não comprometeria qualidade ou segurança) e emita a aprovação final, antes da liberação do instrumento para uso, no campo a seguir (Analysis of Results: The calibration consists in comparing the measured results on your instrument to the values ​​given by nationally or internationally recognized standards. When possible, we can adjust your instrument (subject to technical and commercial evaluation and mere liberality). In this case, we indicate the results before and after adjustment. The NBR ISO17.025: 2008 does not prevent to approve or disapprove the use of its instrument. When there is some rule determining the maximum permissible error, it is cited and the pass or fail result is displayed, without legal or compulsory character. It is important to evaluate the results of the instrument depending on the criticality of the process (assessing the maximum error that does not compromise quality or safety) and issue final approval before releasing the tool for use in the field below.
Erro máximo admissível: |  | ºC - UR% |  | Resultado |  |  |  |  | Aprovado |  |  |  | Reprovado |  |  | Data de aprovação: |  |  |  | Responsável:
(Maximum permissible error): |  |  |  | (Results): |  |  |  |  | (Approved) |  |  |  | (Disapproved) |  |  | (Date of approval) |  |  |  | (Responsible)

## Multi Seleção
Nome RQ CCA |  |  | Multi-seleção | [7 empty] | Padrões | Item 1 |  |  |  |  | Item 2 |  |  |  |  | Item 3 |  |  |  |  | Item 4 |  |  |  |  | Item 5 |  |  |  |  | Item 6 |  |  |  |  | Item 7 |  |  |  |  | Item 8 |  |  |  |  | Item 9 |  |  |  |  | Item 10 |  |  |  |  | Item 11 |  |  |  |  | Item 12 |  |  |  |  | Item 13 |  |  |  |  | Item 14 |  |  |  |  | Item 15 |  |  |  |  | Item 16 |  |  |  |  | Item 17 |  |  |  |  | Item 18 |  |  |  |  | Item 19
RQ CCA | Grandezas | Instrumento | Instrumento | Tipo | Unidade | Local | Data | Emissão Cert. | Técnicos |  | Descrição | VVC teorico | VVC real | unidade | Incerteza | unidade | VVC teorico | VVC real | unidade | Incerteza | unidade | VVC teorico | VVC real | unidade | Incerteza | unidade | VVC teorico | VVC real | unidade | Incerteza | unidade | VVC teorico | VVC real | unidade | Incerteza | unidade | VVC teorico | VVC real | unidade | Incerteza | unidade | VVC teorico | VVC real | unidade | Incerteza | unidade | VVC teorico | VVC real | unidade | Incerteza | unidade | VVC teorico | VVC real | unidade | Incerteza | unidade | VVC teorico | VVC real | unidade | Incerteza | unidade | VVC teorico | VVC real | unidade | Incerteza | unidade | VVC teorico | VVC real | unidade | Incerteza | unidade | VVC teorico | VVC real | unidade | Incerteza | unidade | VVC teorico | VVC real | unidade | Incerteza | unidade | VVC teorico | VVC real | unidade | Incerteza | unidade | VVC teorico | VVC real | unidade | Incerteza | unidade | VVC teorico | VVC real | unidade | Incerteza | unidade | VVC teorico | VVC real | unidade | Incerteza | unidade | VVC teorico | VVC real | unidade | Incerteza | unidade
42,1 | Altura | Aerômetro de baumé | Termohigrômetro com sensor interno e externo | Digital | ºC | Laboratório Preciso | 1900-12-30 | Aline Oliveira | 01 | Alexandre Ananias | Alcoolômetro Padrão ALC01 Certificado Rastreável RBC N° 013016001 Válido até Janeiro 2016
Termohigrômetro | Ângulo | Agitador TPO |  | Analógico | UR% | 0 |  | Cheyza Ferreira | 04 | François Fernandez | Alcoolômetro Padrão ALC02 Certificado Rastreável RBC N° 013017001 Válido até Janeiro 2016
R05 15 07 07I | Capacitância | Alcoolômetro |  |  |  |  | 1900-06-30 | François Fernandez | 05 | Gisley Dias | Alicate Amperimetro Digital Padrão AL AM002 Certificado RBC Nº. 0779-00006 Válido até Maio de 2016
Grandeza | Condutívimetro | Alicate amperímetro | [5 empty] | Iago Ramos | 09 | Rafael Gonçalves | Analisador de Energia Eletrica ME-INS-AEE001 Certificado Rastreável RBC Nº 150404900 Válido até Abril 2017
Temperatura e umidade relativa do ar | Corrente | Amperímetro |  |  |  |  | ** |  | 12 | Alessandro Silva | Analisador de vibração padrão ME PA AVI001 certificado rastreável NIST Nº 140104102 válido até Março 2016
Instrumento (Qdo fixo) | Dimensional | Analisador de cloro | [6 empty] | 13 | Martha Araújo | Balança Padrão CQ-EQU-BAL-01 Certificado Rastreável RBC Nº 150832171 Válido até Novembro de 2015
| Dureza | Anel dinamômetro CBR | [6 empty] | 18 | Diego Nunes | Balança Padrão ME-PAD-BAL-006 Certificado Rastreável RBC Nº 150832185 Válido até Novembro de 2015
Referências | Elétrica | Anel dinamômetro Marshall | [6 empty] | 20 | Samuel Edgar | Balança Padrão ME-PAD-BAL-009 Certificado Rastreável RBC Nº 150832170 Válido até Novembro de 2015
| Físico-químico | Anemômetro | [6 empty] | 21 | José Ribeiro | Balança Padrão ME-PAD-BAL-010 Certificado Rastreável RBC Nº 150832187 Válido até Novembro de 2015
| Força | Aparelho casa grande | [6 empty] | 24 | Joaquim Ferreira | Balança Padrão ME-PAD-BAL-012 Certificado Rastreável RBC Nº 150832186 Válido até Novembro de 2015
| Frequência | Atordoador de frango | [6 empty] | 26 | Amanda Gonçalves | Balão volumétrico Padrão BAL-03 Certificado Rastreável RBC Nº 130719118 Válido até Julho 2016
| Frequência acústica | Áudio calibrador | [6 empty] | 28 | Camila Lima | Banho Padrão BP-003 Certificado RBC N° R0389.02.13 -R0388.02.13 Válido até Fevereiro 2016
| Iluminância | Audiômetro | [6 empty] | 29 | Jean Plácido | Banho Padrão BP-005 Certificado RBC N° R4630.11.12-R4631.11.12 -R4632.11.12 Válido até Novembro 2015
| Linearidade | Balança | [6 empty] | 31 | Rogério Marques | Barômetro Padrão BAR 002 Certificado RBC Nº 517731 Válido até Novembro de 2016
| Massa especifica | Balança determinadora de umidade | [6 empty] | 32 | Diego Caldas | Calibrador de Decibelímetro Padrão CNS-001 Certificado Padrão RBC Nº 0964-12 Válido até Fevereiro de 2016
| Nível | Balança infravermelho (Determinador de umidade) | [6 empty] | 33 | Lara Carvalho | Calibrador de Folga Padrão CALF03 Certificado RBC Nº 0779-00005 Válido até Abril 2016 | 5000 | 5000.013 | g | 0.02 | g | 10000 | 10000.3 | g | 0.2 | g | 20000 | 20000.7 | g | 0.2 | g | 25000 | 25000.6 | g | 0.3 | g
| Planicidade | Balão | [6 empty] | 34 | Lucas Pereira | Calibrador de Pressão Padrão MAN001 Certificado RBC N° EL101711 - PR256111 Válido até Agosto 2016 | 1 | 1 | g | 2e-05 | g | 2 | 2 | g | 2e-05 | g | 5 | 5 | g | 2e-05 | g | 10 | 10.0001 | g | 3e-05 | g | 20 | 20.0001 | g | 4e-05 | g | 50 | 50.0001 | g | 0.0002 | g | 100 | 100.0001 | g | 0.0002 | g | 200 | 200.0004 | g | 0.0003 | g
| Potencial hidrogeniônico | Barômetro | [8 empty] | Cappo Multicalibrador Padrão CAP01 Certificado RBC N° 1950-11 Válido até Março 2016 | 0.05 | 0.05 | g | 0.0001 | g | 0.1 | 0.1 | g | 0.0001 | g | 0.5 | 0.5 | g | 0.0001 | g | 1 | 1.0001 | g | 0.0001 | g | 5 | 4.9998 | g | 0.0001 | g
| Pressão | Barotermohigrômetro | [8 empty] | Cloroplatinato de Cobalto II (OSO) PAACS Lote 1305929 Válido até Julho 2016
| Pressão atmosférica | Bloco desempeno | [8 empty] | Cloroplatinato de Potássio PAACS Lote 1306028 Válido até Julho 2016
| Pressão sonora relativa | Bloco padrão | [8 empty] | Conjunto de Anéis Lisos Padrão AN-001 Certificado RBC Nº A1.1581.01-11 Válido até Agosto 2016
| Química | Bobinadeira | [8 empty] | Conjunto de Pesos Padrão PS-002 Certificado RBC N° 07394 13 Válido até Outubro de 2016
| Química-gases | Bomba de amostragem | [8 empty] | Conjunto de Pesos Padrão PS-003 Certificado RBC N° 07395 13 Válido até Outubro de 2016
| Refração | Bomba de infusão | [8 empty] | Conjunto de Pesos Padrão PS-01 PS-02 Certificado Rastreável BIPM N° 050 2013 Válido até Março de 2016
| Resistência | Bureta | [8 empty] | Conjunto de Pesos Padrão PS-04 Certificado Rastreável BIPM N° 050 2013 Válido até Março de 2016
| Rotação | Butirômetro | [8 empty] | Conjunto de Pesos Padrão PS-04 Certificado Rastreável BIPM N° 075 2012 Válido até Março de 2016
| Rotação específica de açúcar | Cabine audiômetrica | [8 empty] | Contador de Partículas - Medidor de Aerodipersóides Padrão CP-002 Certificado NIST N° EDCQP200-4.11.5 Válido até Julho 2016
| Rotação específica de sacarose | Calha parshall | [8 empty] | Contador de Partículas Padrão CP-001 Certificado RBC N° 1082-091 Válido até Janeiro de 2016
| Rugosidade | Calibrador de folga | [8 empty] | Contador de Partículas Padrão CP-003 Certificado NIST N° CER CCAPC1 Válido até Agosto 2016
| Temperatura | Calibrador de rosca | [8 empty] | Cronômetro Digital Padrão CRON-001 Certificado RBC N° 507114 Válido até Agosto de 2016
| Tempo | Calibre de rosca (Pente de rosca) | [8 empty] | Decada resistiva padrão ME-PAD-DRP001 Certificado Rastreável NIST No.19060879 Válido até Janeiro 2017
| Tensão | Calibre de solda | [8 empty] | Decibelimetro ME-INS-DB001 Certificado Rastreável NIST No.19060948 Válido até 01-2017
| Teor de cloro livre | Cálice | [8 empty] | Decibelímetro Padrão DEC01 Certificado RBC N°. A0152-2009 Válido até Julho de 2016
| Torque | Capacímetro | [8 empty] | Densímetro Padrão DENS 01 RBC Nº 010953-001 Validade Outubro 2016
| Turbidez | Carrinho padiola | [8 empty] | Densímetro Padrão DENS 03 RBC Nº 010954-001 Validade Outubro 2016
| Umidade | Célula de carga | [8 empty] | Densímetro Padrão DENS 04 RBC Nº 070955-001 Validade Outubro 2016
| Vazão | Centrífuga | [8 empty] | Densímetro Padrão DENS11 Certificado NIST N° 3279 01 Válido até Setembro 2016
| Velocidade do ar | Chapa aquecedora | [8 empty] | Densímetro Padrão DENS12 Certificado NIST N° 3282-01 Valido até Setembro 2016
| Viscosidade | Clorímetro | [8 empty] | Densimetro Padrão DENS13 Certificado NIST N° 3230-01 Válido até Julho 2016
| Volume | Condutívimetro | [8 empty] | Densímetro Padrão DENS14 Certificado NIST N° 3191-01 Válido até Junho 2016
| Temperatura e umidade relativa do ar | Crioscópio | [8 empty] | Densímetro Padrão DENS15 Certificado NIST N° 3283-01 Válido até Setembro 2016
|  | Cronômetro | [8 empty] | Densímetro Padrão Incoterm DENS02 Certificado Rastreável RBC N° 070970-001 Válido até Dezembro 2015
|  | Data logger | [8 empty] | Densímetro Padrão Incoterm DENS05 Certificado Rastreável RBC N° 010971-001 Válido até Dezembro 2015
|  | Decibelímetro | [8 empty] | Densímetro Padrão Incoterm DENS06 Certificado Rastreável RBC N° 010956-001 Válido até Dezembro 2015
|  | Densímetro | [8 empty] | Densímetro Padrão Incoterm DENS07 Certificado Rastreável RBC N° 010957-001 Válido até Dezembro 2015
|  | Densímetro de baumé | [8 empty] | Densímetro Padrão Incoterm DENS08 Certificado Rastreável RBC N° 010972-001 Válido até Dezembro 2015
|  | Detector de gás | [8 empty] | Densímetro Padrão Incoterm DENS09 Certificado Rastreável RBC N° 010973-001 Válido até Dezembro 2015
|  | Detector de metal | [8 empty] | Densímetro Padrão Incoterm DENS10 Certificado Rastreável RBC N° 010958-001 Válido até Dezembro 2015
|  | Determinador de umidade de grão | [8 empty] | Dosímetro Padrão ME-PAD-DOS001 Certificado Rastreável NIST Nº. 8700-89015 Válido até Agosto 2016
|  | Digestor de proteínas | [8 empty] | Espectrofotometria -Solução padrão Holmium ME-PAD-SPH001Certificado NIST N° EDCQP200-4.11.5 Válido dezembro 2015
|  | Dinamômetro | [8 empty] | Espectrofotometria -Solução padrão Molibdeno ME-PAD-SPM001 Certificado NIST No.891307 Válido até dezembro 2015
|  | Dulctilômetro | [8 empty] | Filtro de Vidro Hôlmio Padrão UVL-104 Certificado Nº 053099 Válido até Agosto 2016
|  | Durômetro | [8 empty] | Frequêncimetro Digital FREQ 001 Certificado Rastreável RBC Nº. 13432-15 Válido até Abril 2017
|  | Eletroforese | [8 empty] | Frequencimetro Padrão FREQ 001 Certificado RBC Nº 13385 13 Válido até Abril de 2016
|  | Esfigmomanômetro | [8 empty] | Hipot Padrão ENS-INS-HIPOT002 Certificado RBC Nº 0979-00009 B Válido até Maio de 2017
|  | Espectrofotômetro | [8 empty] | Jogo de Blocos Padrão JGBL004 Certificado Rastreável RBC Nº.0861-13 Válido até Maio 2016
|  | Esquadro | [8 empty] | Jogo de Resistências Padrão ME-PA-JRP001 Certificado Rastreável NIST Nº 140104101 Válido até Janeiro 2017
|  | Estufa | [8 empty] | Luximetro ME-INS-LUX001 Certificado Rastreável NIST No.19060749 Válido até 01-2017
|  | Extensor de barra | [8 empty] | Luxímetro Padrão LUX002 Certificado Rastreável RBC N° 1102790 Válido até Fevereiro 2016
|  | Extensor de espiral | [8 empty] | Manômetro Diferencial Padrão MAND-002 Certificado RBC Nº SKP12030070 Válido até Março de 2016
|  | Fluxômetro | [8 empty] | Manômetro Diferencial Padrão MAND-005 Certificado RBC Nº SKP13040110 Válido até Março de 2016
|  | Fonte | [8 empty] | Manômetro Padrão MAN003 Certificado Rastreável RBC Nº0779-00003 Abril 2016
|  | Fotocolorímetro | [8 empty] | Manômetro Padrão ME-PAD-MAN-06 Certificado Rastreável NIST Nº D612 Válido até Julho de 2016
|  | Fotopolimerizador | [8 empty] | Manômetro Padrão ME-PAD-MAN-07 Certificado Rastreável NIST Nº D611 Válido até Julho de 2016
|  | Frequencimetro | [8 empty] | Manômetro Padrão MGE003 Certificado Rastreável RBC Nº0779-00001 Abril 2016
|  | Gabarito | [8 empty] | Manovacuômetro Padrão MAN004 Certificado Rastreável RBC Nº 0779-00002 B Válido até Maio 2016
|  | Gabarito de rótulos | [8 empty] | Medidor de Força Padrão MFP-004 Certificado RBC Nº 124847-101 Valido até Setembro de 2016
|  | Headspace | [8 empty] | Medidor de vazão mássico padrão ME-PAD-MVA01 Certificado RBC Nº 74 169-115 Válido até Fevereiro 2017
|  | Hidrômetro | [8 empty] | Medidor de Vazão Padrão ME-PAD-MDV-03 Certificado NIST Nº 23974-1 Valido até Julho de 2016
|  | IHM | [8 empty] | Medidor de vazão ultra-sônico padrão ME-PAD-MVA02 Certificado RBC Nº74 170-115 Válido até Julho 2017
|  | Incubadora | [8 empty] | Medidor de Vazão Ultrassônico Padrão ME-PAD-MDV-04 Certificado NIST Nº PO74199 Valido até Julho de 2016
|  | Inversor de frequência | [8 empty] | Medidores de gases padrão ME-PAD-MGA01 No. SE313003121 Certificado RBC N°CA 18488-14 Válido até Julho 2016
|  | Jar test | [8 empty] | Micrômetro Padrão ME-PAD-MIC01 Certificado Rastreável RBC Nº141124156 Válido até Novembro de 2015
|  | Karll fisher | [8 empty] | Micrometro Padrão MIC-001 Certificado Rastreável RBC Nº 0779-0004 Válido até Abril 2016
|  | Luxímetro | [8 empty] | Multímetro Padrão MULT TD 002 Certificado RBC Nº 1558 13 Válido até Abril de 2016
|  | Magna mike | [8 empty] | Nivel Padrão NIV-001 Certificado RBC N° 507113 Válido até Agosto de 2016
|  | Manômetro | [8 empty] | Padrão de rugosidade ME PAD PRU01 rastreável NIST válido até Outubro 2016
|  | Manômetro de prensa | [8 empty] | Padrão de rugosidade ME-PAD-PRU001 Certificado Rastreável NIST Nº. PO34597 Válido até Janeiro 2017
|  | Manômetro diferencial | [8 empty] | Padrão de Viscosidade em Óleo IPT88 VIS-004 Certificado Lote Nº 1 971-103 Válido até Novembro 2015
|  | Manovacuômetro | [8 empty] | Paquímetro Padrão ME PA PAQ02 Certificado Rastreável RBC N° 140722199 Válido até Julho de 2016
|  | Medidor de ar incorporado | [8 empty] | Paquímetro Padrão PAQ007 Certificado Rastreável RBC Nº 131217107 Válido até Dezembro 2015
|  | Medidor de condutívidade | [8 empty] | Paquímetro Padrão PAQ008 Rastreável RBC Nº.0858-13 Válido até Maio 2016
|  | Medidor de condutívidade e PH | [8 empty] | Proveta Graduada Padrão ME-PAD-PROV001 Certificado RBC N°2676-11 Válido até Abril 2016
|  | Medidor de espessura | [8 empty] | Régua Graduada para lupa de medição Padrão LUP 001 Certif. RBC Nº 0779 00011 Válido até Outubro de 2016
|  | Medidor de gases | [8 empty] | Régua Graduada para lupa de medição Padrão LUP 002 Certif. RBC Nº 0779 00010 Válido até Outubro de 2016
|  | Medidor de PH | [8 empty] | Relógio comparador REC001 Certificado Rastreável RBC Nº 131224112 Válido até Dezembro 2015
|  | Medidor de redox | [8 empty] | Solução de Cloro Livre CLO-01-GB Certificado NIST N° 93414_11_S119712 Válido até Maio de 2016
|  | Medidor de Rigidez | [8 empty] | Solução de Cloro Livre Lote 1064 Válido até Maio de 2016
|  | Medidor de umidade | [8 empty] | Solução de Condutividade 13,32 mS/m Padrão CON-02-FU Certificado Lote Nº1306025 Válido até Julho 2016
|  | Medidor de umidade de grãos | [8 empty] | Solução de Condutividade 1413 µS/cm Padrão CON-04-FU Certificado Lote Nº1306022 Válido até Julho 2016
|  | Medidor de vazão | [8 empty] | Solução de Condutividade 146,7 µS/cm Padrão CON-03-FU Certificado Lote Nº1306023Válido até Julho 2016
|  | Megohmetro | [8 empty] | Solução de Condutividade 146,9 µS/cm Padrão CON-01-FU Certificado Lote Nº1306024 Válido até Julho 2016
|  | Mesa agitadora | [8 empty] | Solução de Condutividade 5,0 µS/cm Padrão CON-05-FU Certificado Lote NºL0619-8 Válido até Junho 2016
|  | Micrômetro | [8 empty] | Solução de Oxigênio Zero Dissolvido Padrão Certificado Nº.060372 Lote Nº.F14J0215C válido até Março de 2016
|  | Micropipeta | [8 empty] | Solução de Oxigênio Zero Dissolvido Padrão Certificado Nº.063410 Lote Nº.F15D0321F válido até Junho de 2016
|  | Multímetro | [8 empty] | Solução de Sacarose Padrão SAC-001 Certificado Lote Nº 29766 Válido até Maio 2016
|  | Nível a laser | [8 empty] | Solução de Turbidez Lote S0498-13 Válida até Outubro de 2016
|  | Osciloscópio | [8 empty] | Solução de Viscosidade Padrão OP600 Certificado Nº 1 971 103 Lote Nº 13 Válido até Novembro de 2016
|  | Oxímetro | [8 empty] | Solução de Viscosidade Padrão S20 Certificado rastreável NIST Lote Nº 0316 Válido até Fevereiro 2016
|  | Pacômetro | [8 empty] | Solução de Viscosidade Padrão S60 Certificado rastreável NIST Lote Nº 0516 Válido até Junho 2016
|  | Paquímetro | [8 empty] | Solução Padrão de Ferro 100mgL-1 Rastreável NIST, Laudo Nº. ALFA007-2014 Lote.007-10114 Válida até Janeiro de 2016
|  | Passa não passa | [8 empty] | Solução Padrão de Viscosidade em Oleo IPT88 VIS-004 Certificado Lote Nº 1 971-103 Válido até Novembro 2015
|  | Peneira | [8 empty] | Solução pH02 Padrão PH-03-FU Lote Nº. 1408341 Válido até Dezembro de 2016
|  | Peneira granulométrica | [8 empty] | Solução pH04 Padrão PH-04-FU Lote Nº. 1408360 Válido até Novembro de 2016
|  | Penetrômetro | [8 empty] | Solução pH04 Padrão PH-08-FC Lote Nº. 1509162 Válido até Maio 2017
|  | Peso padrão | [8 empty] | Solução pH04 Padrão PH-09-FC Lote Nº. 1509459 Válido até Julho 2017
|  | Peso vedante | [8 empty] | Solução pH07 Padrão PH-02-FC Lote Nº. 1305760 Válido até Julho 2016
|  | Picnômetro | [8 empty] | Solução pH07 Padrão PH-06-FC Lote Nº. 1408361 Válido até Dezembro 2016
|  | Pipeta | [8 empty] | Solução pH07 Padrão PH-07-FC Lote Nº. 1509208 Válido até Maio 2017
|  | Pipetador | [8 empty] | Solução pH07 Padrão PH-10-FC Lote Nº. 1509462 Válido até Julho 2017
|  | Plano inclinado | [8 empty] | Solução pH09 Padrão PH-05-FC Lote Nº. 1408362 Válido até Novembro de 2016
|  | Polarímetro | [8 empty] | Tacômetro Padrão TAC003 Certificado NIST Nº S26483 Válido até Agosto de 2016
|  | Ponto de Fulgor | [8 empty] | Tacômetro Padrão TAC004 Certificado RBC Nº 0779 00009 Válido até Outubro de 2016
|  | Ponto de fusão | [8 empty] | Temômetro Padrão ME-INST-TI-002 Certificado Rastreável RBC Nº141120111 Válido até Novembro de 2015
|  | Ponto de orvalho | [8 empty] | Termo-Anemômetro Digital Padrão TERMAN001 Certificado RBC Nº 150120201 Válido até Janeiro 2017
|  | Prensa | [8 empty] | Termohigrometro ME-INS-THM001 Certificado Rastreável NIST No.19060803 Válido até 01-2017
|  | Proveta | [8 empty] | Termohigrômetro Padrão THM002 Certificado RBC Nº T0570-2011 Válido até Maio 2016
|  | Prumo | [8 empty] | Termômetro infra-vermelho padrão ME-INST-TIV-001 Certificado Rastreável RBC N°141120119 Válido até Novembro de 2015
|  | Psicrômetro | [8 empty] | Termômetro Padrão ME-INST-MUC-001 Certificado Rastreável RBC Nº141120110 Válido até Novembro de 2015
|  | Refratômetro | [8 empty] | Termômetro Padrão ME-INST-TI-001 Certificado Rastreável RBC Nº141120112 Válido até Novembro de 2015
|  | Regloscópio | [8 empty] | Transferidor de Ângulo Padrão TRAN01 Certificado RBC N° 00606 DI-10 Válido até Março 2016
|  | Régua de desempeno | [8 empty] | Trena Padrão TRE001 Certificado RBC Nº 0779-00007 Válido até Abril 2016
|  | Régua de fio | [8 empty] | Trena Padrão TRE005 Certificado RBC Nº 0779-00008 Válido até Abril 2016
|  | Régua de nível | [8 empty] | Válvula de segurança VAL-01-FZ Certificado Rastreável RBC Nº 131218110 Válido até Dezembro 2015
Régua de nível alemão
Régua graduada
Relógio comparador
Rugosímetro
Rugosímetro
Sacarímetro
Sensor de deslocamento linear
Sensor de gás
Sensor de nível
Sensor de temperatura
Sensor de velocidade
Soquete de compactação Marshall
Speedy
Tacômetro
Tanque
Tensiômetro
Termo anemômetro
Termohigrôfrafico
Termohigrômetro
Termolactodensímetro
Termomanômetro
Termômetro
Termômetro de globo
Termostato
Terrômetro
Torquímetro
Torquímetro de tampa de garrafa
Traçador de altura
Transferidor de ângulo
Transformador de corrente
Transformador de tensão
Transmissor de nível
Transmissor de pressão
Transmissor de temperatura
Trena
Turbídimetro
Vacuômetro
Válvula de segurança
Válvula moduladora
Válvula on off
Válvula reguladora
Viga Benkelman
Viscosímetro copo ford
Viscosímetro copo Zahn
Viscosímetro Krebs strmer
Viscosímetro rotativo
Voltímetro
Certificado Modelo