## RQCCA34,1 Manometro
[7 empty] | CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO (Certificate of calibration) | [10 empty] | Nº.: |  |  | Preencha somente os campos em amarelo | [9 empty] | INCERTEZA DOS PADRÕES | [9 empty] | Manômetro | Escala | kgf/cm² | psi | bar
[14 empty] | RQ CCA34,1 Pressão |  |  |  |  | R101 18 11 23A |  |  |  | Ano | Mês | Tecnico | [5 empty] | psi | lbf/pol² | kgf/cm² | bar | mbar | MPa | kPa | hPa | Pa | mmHg | MAN-001 | 0 a 1000 psi | 0 a 70 | - | 0 a 68
[21 empty] | Nº. Certificado | [9 empty] | Manômetro Presys PC-507 MAN-001 | [9 empty] | MAN-003 | 0 a 100 kgf/cm² | - | 0 a 1422 | 0 a 98
[7 empty] | Empresa (Company): |  |  |  | 0 | [9 empty] | (Ex. 100, 101...: | [9 empty] | 0.2 | 0.2 | 0.014061 | 0.01379 | 13.7895 | 0.001379 | 1.379 | 13.7895 | 1378.9514 | 10.343 | MAN-004 | 0 a 31 bar | 0 a 31 | 0 a 449 | -
[7 empty] | Endereço (Adress): |  |  |  | 0 | [9 empty] | Empresa: | [9 empty] | Manômetro Zurich MAN-003 | [9 empty] | MGE-001 | 0 a 10000 psi | 0 a 703 | - | 0 a 689
[11 empty] | 0 | [9 empty] | Endereço: | [9 empty] | 1.849 | 1.849 | 0.13 | 0.12749 | 127.4865 | 0.012749 | 12.7486 | 127.4865 | 12748.645 | 95.6227 | MGE-002 | 0 a 10000 psi | 0 a 703 | - | 0 a 689
[7 empty] | Grandeza (Quantity): |  |  |  | Pressão | [9 empty] | Cidade - Estado | [9 empty] | Manovacuômetro Keller MAN-004 | [9 empty] | MGE-003 | 0 a 70 kgf/cm² | - | 0 a 995 | 0 a 68
[7 empty] | Instrumento (Instruments): |  |  |  | 0 | [9 empty] | Instrumento: |  |  |  | Seleção | [5 empty] | 0.29008 | 0.29008 | 0.020394 | 0.02 | 20 | 0.002 | 2 | 20 | 2000 | 15.0012 | MAND-002 | 0 a 100 hPa
[21 empty] | Classe: |  |  |  | Seleção | [15 empty] | MAND-005 | 0 a 10000 Pa | 0 a 0,010 | 0 a 1,45 | 0 a 0,1
[7 empty] | Marca (Brand): |  |  |  | 0 | [9 empty] | Local, setor, área, equipamento... | [9 empty] | Manômetro GE MGE-001
[7 empty] | Modelo (Model): |  |  |  | 0 | [9 empty] | Marca: | [9 empty] | 3.5 | 3.5 | 0.24608 | 0.24132 | 241.3165 | 0.024132 | 24.1316 | 241.3165 | 24131.6495 | 181.0022
[7 empty] | Nº. Série (Serie Number): |  |  |  | 0 | [9 empty] | Modelo: | [9 empty] | Manômetro GE MGE-002
[7 empty] | Identificação (Identification): |  |  |  | 0 | [9 empty] | Tipo: |  | Analógico |  | Não criar mais campos apenas informar se é digital ou analógico | [5 empty] | 1 | 1 | 0.070307 | 0.068948 | 68.9476 | 0.0068948 | 6.8948 | 68.9476 | 6894.757 | 51.7149
[7 empty] | Escala (Scale): |  |  |  | 0 | a | 0 |  | 0 | [5 empty] | Nº.série: | [9 empty] | Manômetro Diferencial TESTO MAND-001
[7 empty] | Faixa de uso (Track usage): |  |  |  | Não especificado | [9 empty] | Identificação: | [9 empty] | 0.0003234 | 0.0003234 | 2.27e-05 | 2.23e-05 | 0.0223 | 2.2e-06 | 0.00223 | 0.0223 | 2.23 | 0.016726
[7 empty] | Menor divisão (Scale interval): |  |  |  | 0 | 0 | [8 empty] | Escala: |  |  | a |  |  | Seleção
[21 empty] | Faixa de uso: |  |  | a |  | 0 | Seleção
Calibração Carrego (Increase Calibration) | [20 empty] | Valor de uma divisão: |  |  | 0
Valores expressados em (Values ​​expressed in): |  |  |  |  | 0 | [14 empty] | Quando a unidade do instrumento do cliente for de pressão, indicar VII e VVC na unidade do instrumento. Qdo. a unidade de VII não for de pressão (ex. Nós, Pol. Combustivel, Pés/min..., preencher no certificado RQCCAXX
Referência |  | Indicado |  |  |  | Desvio |  |  |  | Erro % sobre span |  |  |  |  | Desvio Padrão |  | Inc. Exp. U |  | Fator k |  | V.I.I. | V.V.C. |  |  | ABS | Erro + Incerteza | Incerteza dos Padrões
0 |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | 2 | RESULTADO |  | 1 | 2 | 3 |  |  |  |  | NÃO APAGAR
0 |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | 2 | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | 0
0 |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | 2 | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | 0
0 |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | 2 | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | 0
0 |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | 2 | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | 0
0 |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | 2 | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | 0
0 |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | 2 | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | 0
0 |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | 2 | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | 0
0 |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | 2 | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | 0
0 |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | 2 | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | 0
[20 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | 0
Calibração Descarrego (Decrease Calibration)
Valores expressados em (Values ​​expressed in): |  |  |  |  | 0
Referência |  | Indicado |  |  |  | Desvio |  |  |  | Erro % sobre span |  |  |  |  | Desvio Padrão |  | Inc. Exp. U |  | Fator k |  | V.I.I. | V.V.C. |  |  | ABS | Erro + | Incerteza dos Padrões
0 |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | 2 | RESULTADO |  | 1 | 2 | 3 |  |  |  |  | NÃO APAGAR
0 |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | 2 | #DIV/0! | 0 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | 0
0 |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | 2 | #DIV/0! | 0 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | 0
0 |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | 2 | #DIV/0! | 0 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | 0
0 |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | 2 | #DIV/0! | 0 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | 0
0 |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | 2 | #DIV/0! | 0 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | 0
0 |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | 2 | #DIV/0! | 0 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | 0
0 |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | 2 | #DIV/0! | 0 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | 0
0 |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | 2 | #DIV/0! | 0 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | 0
0 |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | 2 | #DIV/0! | 0 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | 0
Erro máximo (Maximum error ): |  |  |  |  | #DIV/0! |  | 0 | [12 empty] | #DIV/0! | 0 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | 0
Erro máximo expandido (Maximum error expanded): |  |  |  |  | #DIV/0! |  | 0
Condições Ambientais (Environmental conditions)
Local da Calibração (Location calibration): |  |  |  | 0 | [16 empty] | Local | [6 empty] | Seleção
Temperatura Ambiente e Umidade Relativa (Environment temperature/ Humidity on): | [8 empty] | 20 ± 2°C e 45 ± UR% | [11 empty] | Temperatura |  |  |  | ºC
[21 empty] | Umidade Relativa |  |  |  | %
Rastreabilidade dos padrões de referência utilizados (Traceability of reference standards used)
0 | [20 empty] | Padrões Utilizados
0 | [29 empty] | Seleção
0 | [29 empty] | Seleção
A calibração dos nossos padrões de referência é rastreável a padrões nacionalmente ou internacionalmente reconhecidos, atendendo os requisitos das normas NBR ISO 9000, NBR ISO14000, NBR ISO17025, NBR ISO22000.... Este certificado atende as exigências da norma NBR ISO17025 (Reference is traceable to nationally or internationally recognized standards, given the requirements of ISO 9000, ISO14000, ISO17025, ISO22000 standard NBR. This certificate meets the requirements of the standard NBR ISO17.025). | [29 empty] | Seleção
Comentários e Observações (Reviews and comments)
Referência: Valor lido no instrumento padrão. (Reference: Value read on standard instrument). | [20 empty] | Data da calibração:
Indicado: Valor indicado pelo instrumento, Calibração realizada por comparação com amostragem à média de 3 leituras (justificando resolução e valores aparentemente diferentes da resolução do seu instrumento). (Indicated: Value indicated by the instrument, Calibration performed by comparison with sampling to the average of 3 readings (justifying resolution and apparently different values ​​of the resolution of your instrument)). | [20 empty] | Próxima calibração: |  |  |  | Seleção
[21 empty] | Emissão do certificado: |  |  |  | Seleção
Desvio = Indicado - Referência. (Deviation = Indicated - Reference).
Erro %: Erro expressado sobre forma de percentual do valor indicado no instrumento. (Percentage error = Error expressed in the form of percentage of the value specified in the instrument).
Erro máximo expandido = Maior erro + incerteza. (Error expanded = Maximum error + Uncertainty).
Procedimento utilizado (Procedure used): |  |  | IT CAL | 34
Referências (References): | Portaria INMETRO nº 029 de 10/03/95, Indicação Orientativa: A Norma NBR14105 (não compulsória) determina um erro máximo admissível de 2% sobre o maior valor da escala (SPAN), ,
A incerteza indicada corresponde à incerteza expandida baseada em uma incerteza padronizada combinada, multiplicada por um fator de abrangência K=2, para um nível de confiança de aproximadamente 95%. (The uncertainty indicated is the expanded uncertainty based on a combined standard uncertainty, multiplied by a factor of coverage K = 2, for a confiance level of approximately 95%).
A calibração dos nossos padrões de referência é rastreável a padrões nacionalmente ou internacionalmente reconhecidos, atendendo os requisitos das normas NBR ISO 9000, NBR ISO14000, NBR ISO17025, NBR ISO22000.... Este certificado atende as exigências da norma NBR ISO17025 (Reference is traceable to nationally or internationally recognized standards, given the requirements of ISO 9000, ISO14000, ISO17025, ISO22000 standard NBR. This certificate meets the requirements of the standard NBR ISO17.025).
A data da próxima calibração, quando indicada, foi informada pelo cliente, conforme NBR ISO17025. (The date of next calibration, when indicated, was informed by the client, as NBR ISO17025).
Este certificado é válido somente para o instrumento submetido à calibração, nas condições especificadas, não sendo extensivo a qualquer outro instrumento ou lote. (This certificate is valid only for the instrument submitted to calibration, under the conditions specified, it shall not extend to any other instrument or batch.)
Data da calibração (Date of calibration): |  |  |  |  | 0 |  |  | Técnico de calibração (Calibration technical): | [5 empty] | #N/A |  |  | Signatário autorizado
Data da próxima calibração (Date of next calibration): |  |  |  |  | 0 |  |  | Emissão do certificado (Writing certificate): | [5 empty] | 0 |  | (Authorized signatory)
François Fernandez
Local, setor, área, equipamento... (Location , sector , area , equipment ...):
Avaliação do resultado: É importante que avalie os resultados do seu instrumento e emita a aprovação final. Acesse www.precisometrologia.com.br e baixe o documento de apoio. (It is important that you evaluate the results of your instrument and issue final approval. Go to www.precisometrologia.com.br and download the support document).

## Multi Seleção
Nome RQ CCA |  |  | Multi-seleção | [7 empty] | Padrões | Item 1 |  |  |  |  | Item 2 |  |  |  |  | Item 3 |  |  |  |  | Item 4 |  |  |  |  | Item 5 |  |  |  |  | Item 6 |  |  |  |  | Item 7 |  |  |  |  | Item 8 |  |  |  |  | Item 9 |  |  |  |  | Item 10 |  |  |  |  | Item 11 |  |  |  |  | Item 12 |  |  |  |  | Item 13 |  |  |  |  | Item 14 |  |  |  |  | Item 15 |  |  |  |  | Item 16 |  |  |  |  | Item 17 |  |  |  |  | Item 18 |  |  |  |  | Item 19
RQ CCA | Grandezas | Instrumento | Instrumento | Tipo | Unidade | Local | Data | Emissão Cert. | Técnicos |  | Descrição | VVC teorico | VVC real | unidade | Incerteza | unidade | VVC teorico | VVC real | unidade | Incerteza | unidade | VVC teorico | VVC real | unidade | Incerteza | unidade | VVC teorico | VVC real | unidade | Incerteza | unidade | VVC teorico | VVC real | unidade | Incerteza | unidade | VVC teorico | VVC real | unidade | Incerteza | unidade | VVC teorico | VVC real | unidade | Incerteza | unidade | VVC teorico | VVC real | unidade | Incerteza | unidade | VVC teorico | VVC real | unidade | Incerteza | unidade | VVC teorico | VVC real | unidade | Incerteza | unidade | VVC teorico | VVC real | unidade | Incerteza | unidade | VVC teorico | VVC real | unidade | Incerteza | unidade | VVC teorico | VVC real | unidade | Incerteza | unidade | VVC teorico | VVC real | unidade | Incerteza | unidade | VVC teorico | VVC real | unidade | Incerteza | unidade | VVC teorico | VVC real | unidade | Incerteza | unidade | VVC teorico | VVC real | unidade | Incerteza | unidade | VVC teorico | VVC real | unidade | Incerteza | unidade | VVC teorico | VVC real | unidade | Incerteza | unidade
34,1 | Altura | Aerômetro de baumé | Manômetro analógico | Digital | mmCA | Laboratório Preciso | 1900-12-30 | Aline Oliveira | 01 | Alexandre Ananias | Audiômetria - Audiomêtro Pré-Amplificador Padrão ME-AUD-PAD-PAM001 - Certificado NIST Nº 2016-202894 válido até março de 2018
Pressão | Ângulo | Agitador TPO | Manômetro digital | Analógico | kgf/cm² | 0 |  | Cheyza Ferreira | 04 | François Fernandez | Audiômetria - Calibrador Acústico Padrão ME-AUD-PAD-CAC001 - Certificado NIST Nº 2016002440 válido até março de 2018
R101 18 11 23A | Capacitância | Alcoolômetro | Vacuômetro analógico |  | bar |  | 1900-06-30 | François Fernandez | 12 | Alessandro Silva | Audiômetria - Mastoíde Artificial ME-AUD-PAD-MAR001 - Certificado NIST Nº 2016-202907 válido até março de 2018
Grandeza | Condutívimetro | Alicate amperímetro | Vacuômetro digital |  | Pa |  |  | Lívia Rozette | 18 | Diego Nunes | Audiômetria - Decibelimetro ME-AUD-PAD-DEC001 - Certficado NIST Nº 2016-202898 válido até março de 2018
Pressão | Corrente | Amperímetro |  |  | mbar |  | ** |  | 24 | Joaquim Ferreira | Audiômetria - Microfone 1'' pol. Padrão ME-AUD-PAD-MIC001 - Certificado NIST Nº 2015011914 válido até março de 2018
Instrumento (Qdo fixo) | Dimensional | Analisador de cloro |  |  | psi |  |  |  | 36 | Ronan Tomas | Banho Padrão ME-PAD-BAN 003 - Certificado RBC Nº R3685.08.16, R3686.08.16 e R3687.08.16 válidos até setembro de 2018
| Dureza | Anel dinamômetro CBR |  |  | lbf/pol² |  |  |  | 40 | Carlos Eduardo | Balança Padrão CQ-EQU-BAL-01 - Certificado RBC Nº 160340147 válido até julho de 2017
Referências | Elétrica | Anel dinamômetro Marshall |  |  | MPa |  |  |  | 44 | Jorge Melo | Balança Padrão ME-PAD-BAL-005 - Certificado RBC Nº 171124273 válido até fevereiro de 2018
Indicação Orientativa: A Norma NBR14105 (não compulsória) determina um erro máximo admissível de 2% sobre o maior valor da escala (SPAN) | Físico-químico | Anemômetro |  |  | hPa |  |  |  | 48 | Iago Ramos | Balança Padrão ME-PAD-BAL-009 - Certificado RBC Nº 171124274 válido até fevereiro de 2018
| Força | Aparelho casa grande | [6 empty] | 45 | Wallace Costa | Balança Padrão ME-PAD-BAL-010 - Certificado RBC Nº 171146138 válido até fevereiro de 2018
| Frequência | Atordoador de frango | [6 empty] | 47 | Roberson William | Balança Padrão ME-PAD-BAL-012 - Certificado RBC Nº 160324187 válido até julho de 2017
| Frequência acústica | Áudio calibrador | [6 empty] | 50 | Íris Ferreira | Balança Padrão ME-PAD-BAL-013 - Certificado RBC Nº 171146139 válido até fevereiro de 2018
| Iluminância | Audiômetro | [6 empty] | 55 | Adevan Martins | Barômetro Padrão BAR 002 - Certificado RBC Nº 517731 válido até novembro de 2018
| Linearidade | Balança | [8 empty] | Calibrador de Folga Padrão CALF03 - Certificado RBC Nº 0779-00005 válido até abril de 2018
| Massa especifica | Balança determinadora de umidade | [8 empty] | Cappo Multicalibrador Padrão CAP01 - Certificado RBC Nº 1950-11 válido até março de 2018
| Nível | Balança infravermelho (Determinador de umidade) | [8 empty] | Conjunto de Massas Padrão ME-PAD-CMP002 - Certificado RBC Nº 04501-16 válido até agosto de 2018 | 5000 | 5000.013 | g | 0.02 | g | 10000 | 10000.3 | g | 0.2 | g | 20000 | 20000.7 | g | 0.2 | g | 25000 | 25000.6 | g | 0.3 | g
| Planicidade | Balão | [8 empty] | Contador de Partículas QA-INS-CP001 - Certificado NIST Nº 1-1422 válido até janeiro de 2018 | 1 | 1 | g | 2e-05 | g | 2 | 2 | g | 2e-05 | g | 5 | 5 | g | 2e-05 | g | 10 | 10.0001 | g | 3e-05 | g | 20 | 20.0001 | g | 4e-05 | g | 50 | 50.0001 | g | 0.0002 | g | 100 | 100.0001 | g | 0.0002 | g | 200 | 200.0004 | g | 0.0003 | g
| Potencial hidrogeniônico | Barômetro | [8 empty] | Contador de Partículas QA-INS-CP002 - Certificado NIST Nº 1-1421 válido até janeiro de 2018 | 0.05 | 0.05 | g | 0.0001 | g | 0.1 | 0.1 | g | 0.0001 | g | 0.5 | 0.5 | g | 0.0001 | g | 1 | 1.0001 | g | 0.0001 | g | 5 | 4.9998 | g | 0.0001 | g
| Pressão | Barotermohigrômetro | [8 empty] | Detector Portátil de Gás BW GAS-ALERT MICROLIP XL - Certficado RBC Nº 0832.17.rev.00 válido até outubro de 2018
| Pressão atmosférica | Bloco desempeno |  |  | Classe | [5 empty] | Densímetro Padrão DENS 01 - Certificado RBC Nº 010953-001 válido outubro de 2018
| Pressão sonora relativa | Bloco padrão |  |  | A4 | [5 empty] | Densímetro Padrão DENS 03 - Certificado RBC Nº 010954-001 válido até outubro de 2018
| Química | Bobinadeira |  |  | A3 | [5 empty] | Densímetro Padrão DENS 04 - Certificado RBC Nº 070955-001 válido até outubro de 2018
| Química-gases | Bomba de amostragem |  |  | A2 | [5 empty] | Densímetro Padrão DENS11 - Certificado NIST Nº 3279 01 válido até setembro de 2018
| Refração | Bomba de infusão |  |  | A1 | [5 empty] | Densímetro Padrão DENS12 - Certificado NIST Nº 3282-01 valido até setembro de 2018
| Resistência | Bureta |  |  | A | [5 empty] | Densimetro Padrão DENS13 - Certificado NIST Nº 3230-01 válido até julho de 2018
| Rotação | Butirômetro |  |  | B | [5 empty] | Densímetro Padrão DENS14 - Certificado NIST Nº 3191-01 válido até junho de 2018
| Rotação específica de açúcar | Cabine audiômetrica |  |  | C | [5 empty] | Densímetro Padrão DENS15 - Certificado NIST Nº 3283-01 válido até setembro de 2018
| Rotação específica de sacarose | Calha parshall |  |  | D | [5 empty] | Densímetro Padrão Incoterm DENS02 - Certificado RBC Nº 070970-001 válido até dezembro de 2018
| Rugosidade | Calibrador de folga |  |  | Não se aplica | [5 empty] | Densímetro Padrão Incoterm DENS05 - Certificado RBC Nº 010971-001 válido até dezembro de 2018
| Temperatura | Calibrador de rosca | [8 empty] | Densímetro Padrão Incoterm DENS06 - Certificado RBC Nº 010956-001 válido até dezembro de 2018
| Tempo | Calibre de rosca (Pente de rosca) | [8 empty] | Densímetro Padrão Incoterm DENS07 - Certificado RBC Nº 010957-001 válido até dezembro de 2018
| Tensão | Calibre de solda | [8 empty] | Densímetro Padrão Incoterm DENS08 - Certificado RBC Nº 010972-001 válido até dezembro de 2018
| Teor de cloro livre | Cálice | [8 empty] | Densímetro Padrão Incoterm DENS09 - Certificado RBC Nº 010973-001 válido até dezembro de 2018
| Torque | Capacímetro | [8 empty] | Densímetro Padrão Incoterm DENS10 - Certificado RBC Nº 010958-001 válido até dezembro de 2018
| Turbidez | Carrinho padiola | [8 empty] | Dimensional - Jogo de Blocos Padrão JGBL004 - Certificado RBC Nº 0861-13 válido até maio de 2018
| Umidade | Célula de carga | [8 empty] | Dimensional - Trena ME-DIM-PAD-TRE005 - Certificado RBC Nº 0779-00014 válido até agosto de 2018
| Vazão | Centrífuga | [8 empty] | Dimensional - Micrômetro Externo ME-DIM-PAD-MIC002 - Certificado RBC Nº 0779-00019 válido até junho de 2018
| Velocidade do ar | Chapa aquecedora | [8 empty] | Dimensional - Micrômetro Padrão DIM-ME-PAD-MIC002 - Certificado RBC Nº 0779-00019 válido até maio de 2018
| Viscosidade | Clorímetro | [8 empty] | Dimensional - Nível Padrão DIM-ME-PAD-NIV001 - Certificado RBC Nº 0779-00023 válido até julho de 2018
| Volume | Condutívimetro | [8 empty] | Dimensional - Paquímetro Padrão DIM-ME-PAD-PAQ002 - Certificado RBC Nº 140722199 válido até julho de 2017
|  | Crioscópio | [8 empty] | Dimensional - Régua Graduada ME-DIM-INS-REG003 - Certificado RBC Nº 0779-00018 válido até junho de 2018
|  | Cronômetro | [8 empty] | Dimensional - Régua Graduada Padrão ME-DIM-PAD-LUP001 - Certificado RBC Nº 0779-00012 válido até junho de 2018
|  | Data logger | [8 empty] | Dimensional - Régua Graduada Padrão ME-DIM-PAD-REG001 - Certificado RBC Nº 0779-00017 válido até junho de 2018
|  | Decibelímetro | [8 empty] | Dimensional - Régua Graduada para Lupa de medição Padrão ME-DIM-PAD-LUP002 - Certificado RBC Nº 0779-00013 válido até junho de 2018
|  | Densímetro | [8 empty] | Dimensional - Transferidor de Ângulo Padrão ME-DIM-PAD-TRAN01 - Certificado RBC Nº 00606-DI válido até agosto de 2018
|  | Densímetro de baumé | [8 empty] | Dimensional - Trena ME-DIM-PAD-TRE005 - Certificado RBC Nº 0779-00014 válido até junho de 2017
|  | Detector de gás | [8 empty] | Dimensional - Trena ME-DIM-PAD-TRE008 - Certificado RBC Nº 0779-00018 válido até junho de 2018
|  | Detector de metal | [8 empty] | Dimensional - Trena ME-DIM-PAD-TRE009 - Certificado RBC Nº 0779-00016 válido até junho de 2018
|  | Determinador de umidade de grão | [8 empty] | Elétrica - Alicate Amperimetro Padrão ME-ELE-PAD-ALAM002 - Certificado RBC Nº 0779-00026 válido até julho de 2018
|  | Digestor de proteínas | [8 empty] | Elétrica - Decada resistiva padrão ME-ELE-PAD-DRP001 - Certificado NIST Nº 19060879 válido até janeiro de 2018
|  | Dinamômetro | [8 empty] | Elétrica - Hipot Padrão EN-ELE-INS-HIP001 - Certificado RBC Nº 1050-2015 válido até outubro de 2018
|  | Dulctilômetro | [8 empty] | Elétrica - Multímetro Padrão ME-ELE-PAD-MULT002 - Certificado RBC Nº 0779-00027 válido até julho de 2018
|  | Durômetro | [8 empty] | Espectrofotometria - Cloreto de Potássio 12 gL para avaliação de Stray Light - Lote Nº F16E0036E válido até maio de 2018
|  | Eletroforese | [8 empty] | Espectrofotometria - Conjunto de Filtros de Vidro Padrão - Certificado NIST Nº 072339 válido até agosto de 2018
|  | Esfigmomanômetro | [8 empty] | Espectrofotometria - Cromato de Potássio PA 99,5% - Lote Nº DCBB1206 válido até setembro de 2020
|  | Espectrofotômetro | [8 empty] | Espectrofotometria - Especificação do Padrão Meck válido até março de 2018
|  | Esquadro | [8 empty] | Espectrofotometria - Filtro de Didímio Padrão - Certificado NIST Nº 072338 válido até agosto de 2018
|  | Estufa | [8 empty] | Espectrofotometria - Filtro Vidro Holmio - Certificado RBC Nº 053099 válido até agosto de 2018
|  | Extensor de barra | [8 empty] | Espectrofotometria - Iodeto de Potássio 10gL - Certificado NIST Nº 072452 válido até agosto de 2018
|  | Extensor de espiral | [8 empty] | Espectrofotometria - Iodeto de Sódio 10 gL para avaliação de Stray Light - Certificado NIST Nº; Lote F16E0035E válido até maio de 2018
|  | Fluxômetro | [8 empty] | Espectrofotometria - Nitrito de sódio 50 gL para avaliação de Stray Light - Certificado NIST Lote Nº F16E0034E válido até maio de 2018
|  | Fonte | [8 empty] | Espectrofotometria - Tolueno 0,02% para resolução espectral - Certificado NIST Lote Nº F16A0489D válido até maio de 2018
|  | Fotocolorímetro | [8 empty] | Espectrofotometria - Tolueno 0,02% para resolução espectral - Certificado NIST Lote Nº F17G0017G válido até julho de 2020
|  | Fotopolimerizador | [8 empty] | Força - Medidor de Força Padrão ME-FOR-PAD-MFP005 - Certificado RBC Nº 1247-107 válido até janeiro de 2019
|  | Frequencimetro | [8 empty] | Força - Medidor de Força Padrão ME-FOR-PAD-MFP005 - Certificado RBC Nº 148924-100 válido até setembro de 2018
|  | Gabarito | [8 empty] | Iluminância - Luximetro ME-INS-LUX001 - Certificado NIST Nº 19060749 válido até janeiro de 2018
|  | Gabarito de rótulos | [8 empty] | Iluminância - Luximetro Padrão ME-ILU-PAD-LUX001 - Certificado RBC Nº L0023-2017 válido até janeiro de 2019
|  | Headspace | [8 empty] | Iodeto de Potássio 10gL - Certificado NIST Nº 072452 válido até agosto de 2018
|  | Hidrômetro | [8 empty] | Jogo de Blocos Padrão JGBL004 - Certificado RBC Nº 0861-13 válido até maio de 2018
|  | IHM | [8 empty] | Jogo de Resistências Padrão ME-PA-JRP001 - Certificado NIST Nº 140104101 válido até janeiro de 2018
|  | Incubadora | [8 empty] | Kit - Solução Alcalinidade Padrão - Lote SC0054-17 válido até janeiro de 2020
|  | Inversor de frequência | [8 empty] | Kit - Solução Cloro - Lote SC0383-17 válido até março de 2020
|  | Jar test | [8 empty] | Kit - Solução cor da água - Lote SC0470-17 válido até março de 2019
|  | Karll fisher | [8 empty] | Massa - Conjunto de Massas Padrão ME-MAS-PAD-CMP001 - Certificado RBC Nº 33903-17.1; 33915-17.1 válido até outubro de 2019
|  | Luxímetro | [8 empty] | Massa - Conjunto de Massas Padrão ME-MAS-PAD-CMP002 - Certificado RBC Nº 04501-16 válido até agosto de 2018
|  | Magna mike | [8 empty] | Massa - Conjunto de Massas Padrão ME-MAS-PAD-CMP002 - Certificado RBC Nº 33902-17.1 válido até outubro de 2019
|  | Manômetro | [8 empty] | Massa - Conjunto de Massas Padrão ME-MAS-PAD-CMP004 - Certificado RBC Nº 33899-17.1 válido até outubro de 2019
|  | Manômetro de prensa | [8 empty] | Massa - Conjunto de Massas Padrão ME-MAS-PAD-CMP009 - Certificado RBC Nº 33900-17.1 válido até outubro de 2019
|  | Manômetro diferencial | [8 empty] | Multicalibrador ME-MUL-PAD-CAP001 - Certificado RBC Nº 0779.00024; 0779.00025A válido até julho de 2018
|  | Manovacuômetro | [8 empty] | Pressão - Calibrador de Pressão Padrão ME-PRE-PAD-CPR001 - Certificado RBC Nº R3476.08.16; R3475.08.16 válido até setembro de 2018
|  | Medidor de ar incorporado | [8 empty] | Pressão - Calibrador de Pressão Padrão ME-PRE-PAD-CPR001 - Certificado RBC Nº 0779-00020 válido até maio de 2018
|  | Medidor de condutívidade | [8 empty] | Rotação - Tacômetro Padrão ME-ROT-PAD-TAC004 - Certificado RBC Nº 0779 00009 válido até outubro de 2018
|  | Medidor de condutívidade e PH | [8 empty] | Solução de Álcool 70% - Lote FN01131403 válido até janeiro de 2019
|  | Medidor de espessura | [8 empty] | Solução de Condutividade 10 µS/cm - Certificado RBC Nº 078896; Lote F17G0009G válido até julho de 2018
|  | Medidor de gases | [8 empty] | Solução de Condutividade 84 µS/cm - Certificado RBC Nº 078918; Lote F17F0031G válido até julho de 2018
|  | Medidor de PH | [8 empty] | Solução de Condutividade 146,9 µS/cm - Certificado RBC Nº 078510; Lote F17F0347G válido até julho de 2018
|  | Medidor de redox | [8 empty] | Solução de Condutividade 1412 µS/cm - Certificado RBC Nº 078696; Lote F117F0533G válido até julho de 2018
|  | Medidor de Rigidez | [8 empty] | Solução Hidróxido de Potássio PA 85% - Lote 1104042 válido até maio de 2018
|  | Medidor de umidade | [8 empty] | Solução Tampão pH 4,00 Padrão - Certificado RBC Nº 076460 válido até março de 2018
|  | Medidor de umidade de grãos | [8 empty] | Solução Tampão pH 7,00 Padrão - Certificado RBC Nº 076461 válido até março de 2018
|  | Medidor de vazão | [8 empty] | Solução Tampão pH 9,00 Padrão - Certificado RBC Nº 075188 válido até fevereiro de 2018
|  | Megohmetro | [8 empty] | Solução de Turbidez 10NTU Padrão - Certificado RBC Nº 078716; Lote F17F0553G válido até agosto de 2018
|  | Mesa agitadora | [8 empty] | Solução de Turbidez 40NTU Padrão - Certificado RBC Nº 078718; Lote F17F0553G válido até agosto de 2018
|  | Micrômetro | [8 empty] | Solução de Turbidez 100NTU Padrão - Certificado RBC Nº 078547; Lote F17F0384G válido até agosto de 2018
|  | Micropipeta | [8 empty] | Solução de Turbidez 200NTU Padrão - Certificado RBC Nº 078719; Lote F17F0556G válido até agosto de 2018
|  | Multímetro | [8 empty] | Solução de Turbidez 500NTU Padrão - Certificado RBC Nº 078720; Lote Nº F17F0557G válido até julho 2018
|  | Nível a laser | [8 empty] | Solução de Turbidez 1000NTU Padrão - Certificado RBC Nº 077824; Lote F17E0306G válido até agosto de 2018
|  | Osciloscópio | [8 empty] | Solução de Turbidez 4000NTU Padrão - Certificado Nº 078405; Lote Nº F17F0242G Válido até Julho de 2018
|  | Oxímetro | [8 empty] | Solução de Viscosidade Padrão N15000 - Lote 1316 válido até janeiro de 2018
|  | Pacômetro | [8 empty] | Solução de Viscosidade Padrão S20 - Lote 0318 válido até janeiro de 2018
|  | Paquímetro | [8 empty] | Solução de Viscosidade Padrão S200 - Lote 0818 válido até janeiro de 2018
|  | Passa não passa | [8 empty] | Solução Hidróxido de Potássio PA 85% - Lote 1104042 Válido até maio de 2018
|  | Peneira | [8 empty] | Solução Padrão TDS 1382mgL - Lote 8741 válido até abril de 2020
|  | Peneira granulométrica | [8 empty] | Solução Tampão pH 4,00 Padrão - Certificado RBC N° 076460 válido até março de 2018
|  | Penetrômetro | [8 empty] | Solução Tampão pH 7,00 Padrão - Certificado RBC N° 076461 válido até março de 2018
|  | Peso padrão | [8 empty] | Solução Tampão pH 9,00 Padrão - Certificado RBC N° 075188 válido até fevereiro de 2018
|  | Peso vedante | [8 empty] | Temperatura - Termômetro de Resistência PT-100 - Certificado RBC N° CA58241-17 válido até outubro de 2019
|  | Picnômetro | [8 empty] | Temperatura - Termômetro Padrão ME-INS-PT001 - Certificado RBC N° LT183308 válido até outubro de 2019
|  | Pipeta | [8 empty] | Temperatura - Banho Padrão ME-TEM-PAD-BAN001 - Certificado RBC N° R5335.11.16, R5334.11.16 e R5336.11.16 válidos até dezembro de 2018
|  | Pipetador | [8 empty] | Temperatura - Banho Padrão ME-TEM-PAD-BAN003 - Certificado RBC N° R3685.08.16, R3686.08.16 e R3687.08.16 válidos até setembro de 2018
|  | Plano inclinado | [8 empty] | Temperatura - Banho Padrão ME-TEM-PAD-BAN004 - Certificado RBC N° R0668.02.17, R0669.02.17 e R0670.02.17 válidos até fevereiro 2019
|  | Polarímetro | [8 empty] | Temperatura - Banho Padrão ME-TEM-PAD-BAN006 - Certificado RBC N° R0764.03.17, R0762.03.17 e R0763.03.17 válidos até março de 2019
|  | Ponto de Fulgor | [8 empty] | Temperatura e Umidade - Termohigrômetro Padrão ME-TUR-PAD-THM001 - Certificado RBC Nº 0458-16 válido até Fevereiro de 2018
|  | Ponto de fusão | [8 empty] | Temperatura e Umidade - Termohigrômetro Padrão ME-TUR-PAD-THM005 - Certificado RBC Nº R4944-17 válido até abril de 2019
|  | Ponto de orvalho | [8 empty] | Tempo - Cronômetro Padrão ME-TMP-PAD-CRON001 - Certificado RBC N° 0779-00022 válido até junho de 2018
|  | Prensa | [8 empty] | Termo - Anemômetro Digital Padrão TERMAN001 - Certificado RBC Nº 150120201 válido até janeiro de 2018
|  | Proveta | [8 empty] | Termohigrômetro Padrão THM-001 - Certificado RBC Nº 0458-16 válido até fevereiro de 2018
|  | Prumo | [8 empty] | Transferidor de Ângulo Padrão TRAN01 - Certificado RBC N° 00606 DI-10 válido até março de 2018
|  | Psicrômetro | [8 empty] | Trena Padrão TRE001 - Certificado RBC Nº 0779-00007 válido até abril de 2018
|  | Refratômetro | [8 empty] | Vazão - Medidor de vazão ultra-sônico Padrão ME-VAZ-PAD-MVA002 - Certificado RBC Nº 74 170-115 válido até julho de 2019
|  | Regloscópio | [8 empty] | Vibração - Medidor de Vibração Padrão ME-VIB-PAD-AVI001 - Certificado NIST Nº 170113263 válido até março de 2019
|  | Régua de desempeno | [8 empty] | Volume - Espirômetro Padrão VOLSPA002 - Certificado RBC Nº 170504300 válido até maio de 2018.
|  | Régua de fio | [8 empty] | Volume - Proveta Graduada Padrão ME-VOL-INSPAD-PROV001 - Certificado RBC N° 2676-11 válido até abril de 2020
|  | Régua de nível | [8 empty] | Solução de Redox 228mV Padrão Certificado Nº L0653-4 Válida até Fevereiro 2018
|  | Régua de nível alemão | [8 empty] | Solução de Turbidez 4000NTU Padrão Certificado Nº 068214 Lote Nº F16A0168B Válida até Fevereiro 2018
|  | Régua graduada | [8 empty] | Solução de Turbidez 400NTU Padrão Certificado Nº 068400 Lote Nº F16A0354B Válida até Fevereiro 2018
|  | Relógio comparador | [8 empty] | Solução de Turbidez Padrão Certificado Nº 067205 Lote Nº F15K0028B Válida até Fevereiro 2018
|  | Rugosímetro | [8 empty] | Solução de Viscosidade Padrão N15000 Certificado Lote Nº 1316 válida até Janeiro 2018
|  | Rugosímetro | [8 empty] | Solução de Viscosidade Padrão N15000 Certificado Lote Nº 1316 válida até Janeiro 2018
|  | Sacarímetro | [8 empty] | Solução de Viscosidade Padrão OP600 Certificado Nº 1 971 103 Lote Nº 13 Válido até Novembro de 2017
|  | Sensor de deslocamento linear | [8 empty] | Solução de Viscosidade Padrão S20 Certificado Lote Nº 0318 válida até Janeiro 2018
|  | Sensor de gás | [8 empty] | Solução de Viscosidade Padrão S200 Certificado Lote Nº 0818 válida até Janeiro 2018
|  | Sensor de nível | [8 empty] | Solução Hidróxido de Potássio PA 85% Lote 1104042 Válida até Maio 2018
|  | Sensor de temperatura | [8 empty] | Solução Padrão de Cloro DPD 100mgL Certificado Lote Nº 264-10115 Válida até Novembro 2017
|  | Sensor de velocidade | [8 empty] | Solução Padrão de Cloro DPD 100mgL-1 Lote 260-10116 Certificado Rastreável NIST Nº ALFA458-2016 válida até Junho 2017
|  | Soquete de compactação Marshall | [8 empty] | Solução pH 10,00 Padrão Certificado 068690 Lote Nº F16B0147D Válida até Outubro 2017
|  | Speedy | [8 empty] | Tacômetro Padrão TAC004 Certificado RBC Nº 0779 00009 Válido até Outubro de 2017
|  | Tacômetro | [8 empty] | Temômetro Padrão ME-INST-TI-002 Certificado Rastreável RBC Nº141120111 Válido até Novembro de 2017
|  | Tanque | [8 empty] | Termo-Anemômetro Digital Padrão TERMAN001 Certificado RBC Nº 150120201 Válido até Janeiro 2018
Tensiômetro
|  | Termo anemômetro | [8 empty] | Termohigrômetro Padrão THM-001 Certificado RBC Nº 0458-16 Válido até Fevereiro 2018
|  | Termohigrôfrafico | [8 empty] | Termômetro infra-vermelho padrão ME-INST-TIV-001 Certificado Rastreável RBC N°141120119 Válido até Novembro de 2017
|  | Termohigrômetro | [8 empty] | Termômetro Padrão ME-INST-MUC-001 Certificado Rastreável RBC Nº141120110 Válido até Novembro de 2017
|  | Termolactodensímetro | [8 empty] | Termômetro Padrão ME-INST-TI-001 Certificado Rastreável RBC Nº141120112 Válido até Novembro de 2017
|  | Termomanômetro | [8 empty] | Transferidor de Ângulo Padrão TRAN01 Certificado RBC N° 00606-DI Válido até Agosto 2018
|  | Termômetro | [8 empty] | Trena Padrão ME-PAD-TRE005 Certificado RBC N° 0779-00014 válido até Junho 2017
|  | Termômetro de globo | [8 empty] | Trena Padrão TRE001 Certificado RBC Nº 0779-00007 Válido até Abril 2018
|  | Termostato | [8 empty] | Válvula de segurança VAL-01-FZ Certificado Rastreável RBC Nº 131218110 Válido até Dezembro 2017
Terrômetro
Torquímetro
Torquímetro de tampa de garrafa
Traçador de altura
Transferidor de ângulo
Transformador de corrente
Transformador de tensão
Transmissor de nível
Transmissor de pressão
Transmissor de temperatura
Trena
Turbídimetro
Vacuômetro
Válvula de segurança
Válvula moduladora
Válvula on off
Válvula reguladora
Viga Benkelman
Viscosímetro copo ford
Viscosímetro copo Zahn
Viscosímetro Krebs strmer
Viscosímetro rotativo
Voltímetro
Certificado Modelo